| ITEM | UNID. | QUANT | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sc | 40 | Cimento 50 kg |  |  |
| 2 | Sc | 35 | Cal 20 kg |  |  |
| 3 | M³ | 06 | Areia industrial |  |  |
| 4 | M³ | 06 | Areia média |  |  |
| 5 | Un | 100 | Malha em ferro 20 x 20 ferro de 3,6 de 2 x 3mt |  |  |
| 6 | Un | 2.000 | Bloco em concreto 14 x 19 x 39 cm |  |  |
| 7 | M | 100 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti chama 450/750 v, para circuitos terminais |  |  |
| 8 | M | 200 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti chama 450/750 v, para circuitos terminais |  |  |
| 9 | M | 150 | Cabo de cobre flexível isolado, 12mm², anti chama 450/750V, para circuitos terminais |  |  |
| 10 | M | 200 | Cabo de cobre flexível PVC 750 v, 3 condutores de 6,0 mm² |  |  |
| 11 | M | 200 | Cabo de cobre flexível PVC 750 v, 2 condutores de 6,0 mm² |  |  |

______________________, _____ de julho de 2023.

_______________________________

Assinatura e CNPJ

Validade do orçamento: 30 dias.

Favor devolver pelo e-mail compras@itapuca.rs.gov.br ou na Prefeitura de Itapuca.