TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO

MARCOS JOSÉ SCORSATTO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade da contratação já mencionada no Documento de Formalização da Demanda, considerando o preço proposto condizente com o valor de mercado, HOMOLOGO E RATIFICO a presente dispensa de licitação em favor da Empresa conforme abaixo:

01 – INVIOLÁVEL SOLEDADE ALARMES LTDA, CNPJ: 10.262.980/0001-54 – Valor total R$ 45.983,25;

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | DVR 16 CANAIS IMHDX 3116 FULL HD | 01 | UN | 2.687,11 |
| 02 | HD WESTERN DIGITAL PURPLE 6TB SATA 3,5" 5400RPM | 01 | UN | 2.962,01 |
| 03 | CAMERA VIP 3430D IP 30M 4MP | 04 | UN | 4.230,80 |
| 04 | CAMERA VHD 1220D FULL COLOR | 16 | UN | 4.636,16 |
| 05 | BALUN CONVERSOR VB 501 PAR PASSIVO | 16 | UN | 670,56 |
| 06 | CABO DE REDE UTP BLINDADO CAT6 4 x 23 AWG DUPLA CAPA | 1.750 | MT | 10.675,00 |
| 07 | CABO PP 750 v 2 x 1,50mm | 680 | MT | 4.012,00 |
| 08 | CABO PARALELO 2 x 1,50 | 110 | MT | 585,20 |
| 09 | CABO FLEXÍVEL 750mm 4mm | 15 | MT | 109,80 |
| 10 | CABO HDMI 5MT 4K ULTRA HD 3D | 1 | UN | 59,42 |
| 11 | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA | 20 | UN | 358,00 |
| 12 | CONECTOR RJ45 CAT6 | 25 | UN | 49,50 |
| 13 | HASTE PARA ATERRAMENTO EM COBRE DE 1,2mt | 01 | UN | 69,88 |
| 14 | RACK PADRÃO 19” x 16U x 570mm COM PORTA EM ACRÍLICO | 01 | UN | 1.479,42 |
| 15 | BANDEJA DUPLA FIXAÇÃO 19 1U | 02 | UN | 277,84 |
| 16 | NOBREAK 1800VA | 01 | UN | 2.051,46 |
| 17 | BATERIA ESTACIONÁRIA 70A | 01 | UN | 490,00 |
| 18 | DIVISOR HDMI 4K | 01 | UN | 362,47 |
| 19 | EXTENSOR HDMI | 01 | UN | 485,03 |
| 20 | EXTENSOR USB | 01 | UN | 117,47 |
| 21 | SWITCH 9 PORTAS COM 8 PORTAS POE+ SF 900 HI-POE | 01 | UN | 1.584,12 |
| 22 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DVR, RACK E NOBREAK; SERVIÇO DE CABEAMENTO; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS; SERVIÇO DE ATERRAMENTO. | 01 | UN | 8.030,00 |

O pagamento será efetuado até 10 dias úteis após a apresentação da nota fiscal, com recebimento do serviço atestado pela fiscalização do contrato.

Em caso de realização do serviço de forma parcial, a fiscalização notificará a CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em vista a não entrega de todo o serviço contratado.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

O pagamento será efetuado via transferência bancária ou boleto, para tanto, informações da conta deverão ser disponibilizadas na proposta financeira.

Itapuca, 07 de novembro de 2023.

MARCOS JOSÉ SCORSATTO

Prefeito Municipal